## 分类汇总
营养所课题组设备搬迁清单 — A/B/C/D分类汇总
风险等级说明
🔴 重大风险：单边>150cm 或 体积>1Mcm³ 或高压钢瓶（需专项运输方案）
🟡 中等风险：高速/冷冻离心机等，需设备工程师处理，注意防震
🟢 低风险：常规设备，注意轻拿轻放
类别 | 数量 | 主要设备
A类 精密仪器 | 90 | 共聚焦显微镜、荧光显微镜、大型服务器、落地离心机、流式细胞仪、蛋白纯化仪、液相色谱、各类显微镜等
B类 温控存储 | 221 | 液氮罐（排空后）、超低温冰箱(-80℃)、4℃/-20℃/-40℃冰箱，培养箱、CO2培养箱、超净台、生物安全柜、通风橱、烘箱等
C类 通用设备 | 225 | 生物安全柜、超净台、通风橱、离心机、PCR仪、凝胶成像系统等（本类含🔴重大52项、🟡中等6项、🟢低8项）
D类 家具其他 | 11 | 家具、台式机、打印机、NAS存储、钢瓶配件等
合计 | 547 | C+D类含重大难搬设备标注

## A类 精密仪器
【A类 精密仪器】 共 90 项 ¦ 须原厂认证工程师到场拆装、调校、验收
主要设备：共聚焦显微镜、荧光显微镜、液氮罐(排空后)、大型服务器、落地离心机、流式细胞仪、蛋白纯化仪、液相色谱、各类显微镜、切片机等
人员要求：原厂认证工程师（提前14天预约）
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 搬出位置 | 搬入位置 | 数量 | 所有权 | 电压 | 备注 | 风险标记
6 | 显微镜 | 30x35x40 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 220V
9 | 冰切机 | 90x90x125 | 生理500 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
15 | 显微镜 | 30x35x40 | 生理266 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
19 | 服务器 | 50*10*80 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 2000w
52 | OLYMPUS IX73 Micro Injection System |  | A1923 |  | 1 |  | 220V
53 | OLYMPUS MVX10 Macro Zoom System Microscope |  | A1923 |  | 1 |  | 220V
54 | LSM 510 / Axiovert 200 |  | A1933 |  | 1 |  | 220V
59 | 倒置显微镜 | 60mm*40mm*50mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
60 | 倒置显微镜 | 50mm*40mm*60mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
61 | 荧光显微镜 | 65mm*40mm*60mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
62 | 显微镜 | 65mm*40mm*60mm（高*宽*深） | A2033 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
63 | 体视显微镜 | 50mm*40mm*50mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
79 | 密度梯度离心装置 | 0.5*0.5*0.5 | 科研大楼A座1709室 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心
80 | 荧光倒置显微镜 | 300mm*400mm*550mm | A2133 | 130 4-A1 | 1 |  | 220v，20w以内
87 | 全自动化学发光图像分析系统 | 400*400*780 | A2131 | 1308 | 1 |  | 50Hz 220 V
104 | 倒置荧光显微镜 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 2
106 | 正置荧光显微镜 |  | 新生命大楼1927 | 新大楼12楼 | 1
107 | 徕卡冷冻切片机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
108 | 全自动数码凝胶图像分析系统 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
111 | 奥林巴斯数码相机 |  | 新生命大楼11楼动物房 | 新大楼12楼 | 1
122 | 分子杂交箱 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
133 | 显微镜 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
134 | 显微镜 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
149 | 头发检测仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
150 | 生物显微镜 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
151 | 服务器 |  | 新生命大楼1916 | 新大楼12楼 | 1
164 | 流式细胞仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
179 | NAS网络存储服务器 |  | 新生命大楼A1916 | 新大楼12楼 | 1
180 | 皮肤检测仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
183 | 微量分光光度计 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
184 | 荧光附件 |  | A1915 | 新大楼12楼 | 1
188 | 紫外交联仪 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
192 | 紫外交联仪 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
196 | 细胞计数仪 |  | A1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
211 | 服务器硬盘8T |  | A1916 | 新大楼12楼 | 1
223 | 低氧工作站 | 170*71*180 | A1807门口 | 暂定漕宝路新大楼12层508门口 | 1 | 张俊兵 | 220
224 | 倒置显微镜 | 25*37*52 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 1 | 张俊兵 | 220
225 | 显微镜 | 12*35*54 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
230 | 细胞计数仪 | 28*37*22 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 1 | 张俊兵 | 220
253 | 核酸分析仪 | 30*39*41 电脑额外 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
259 | 显微镜 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 3 | 杨立峰组 | 220V
260 | 显微镜 |  | 18楼1829 | 11楼A2细胞房 | 2 | 杨立峰组 | 220V
261 | 服务器 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 1 | 杨立峰 | 220V
269 | 细胞计数仪 |  | 18楼1829 | 11楼A2细胞房 | 1 | 杨立峰组 | 220V
317 | 液相色谱 | 42*51*91 | 401 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
318 | 液相色谱配件 | 30*50*40 | 401 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
328 | 分光光度机 | 50*40*20 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
342 | AE200显微镜 | 30*60*60 | 401 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
343 | SMI-168显微镜 | 30*60*60 | 410 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
344 | OLYNPUS显微镜 | 30*60*60 | 308 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
345 | 萤光显微镜 | 30*60*60 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
346 | 普显微镜 | 30*60*60 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
351 | 液相色谱 | 长宽高：42*51*91 | 34号楼401 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
352 | 液相色谱配件 | 长宽高：30*50*40 | 34号楼401 | 7号楼3楼设备间 | 1 | 武爱波 | 220
354 | 荧光显微镜 |  | A1737 |  | 1 | 王元高
355 | 蛋白纯化仪 |  | A1735 |  | 1 | 王元高
365 | 转染系统（电穿孔仪） | 58*49*43 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
366 | 倒置荧光显微镜 | 60*80*60 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
367 | 倒置荧光显微镜用电脑显示器 | 54*22*49 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
368 | 倒置荧光显微镜用电脑主机 | 15*28*36 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
369 | 倒置相差显微镜 | 21*56*47 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 2 | 中国科学院上海营养与健康研究所
380 | 化学发光成像仪 | 36*53*80 | 新生命大楼A1602 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
385 | 分光光度计 | 20*23*33 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
386 | DELL服务器 | 22*57*48 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
387 | 组装服务器 | 23*51*50 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
388 | 工作站 | 20*47*42 | 新生命大楼A1603 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
389 | 工作站存储 | 24*17*19 | 新生命大楼A1603 | 808实验室 | 2 | 中国科学院上海营养与健康研究所
390 | 工作站显示器 | 57*20*44 | 新生命大楼A1603 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
401 | 双目倒置显微镜 | 170*225mm*195mm | 1507 | 13楼细胞房 | 1 | 胡国宏组
410 | 共聚焦显微镜 | 一套 | A2001 | 待定（1304-1） | 1 | 詹丽杏 | 220V
411 | 荧光显微镜 | 500×500×500 | A2001 | 1304-2 | 3 | 詹丽杏 | 220V
412 | 体视镜 | 500×500×600 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V
413 | 显微镜 | 500×500×500 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V
415 | 全自动数码凝胶图像分析系统-天能 | 600×600×800 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V
433 | 化学发光成像仪 | 70x43x120 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
443 | 显微镜 | 24x51x48 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 公共平台 | 220
454 | Qubit 4 | 13.6cm*25cm*5.5cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:ThermoFisher, Q33238
459 | 倒置生物显微镜 | 43cm*17cm*39cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:永新光学，NIB-100
467 | 生物显微镜 | 50cm*47cm*27cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:OLYMPUS，CKX41
473 | 倒置相差照相显微镜 | 显微镜：53cm*50cm*29cm，显示器：37cm*37cm*16cm，主机（带键盘）：44cm*44cm*18cm，配件1: 15cm*33cm*16cm，配件2: 18cm*7cm*15cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Nikon, TS-100
474 | 倒置显微镜 | 50cm*47cm*27cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:OLYMPUS，CKX41
477 | 细胞计数仪 | 24cm*24cm*14cm |  |  | 1 | 公共平台 |  | 品牌:Thermo, Countless II
478 | 片段分析仪 | 分析仪：41cm*17cm*29cm，显示器：37cm*42cm*17cm，主机（带键盘）：45cm*35cm*17cm |  |  | 1 | 公共平台 |  | 品牌:安捷伦，2100
486 | 工作站 | 54*22*43 | A2123 | 漕宝路4号楼201 | 1 | 马昊组 | 220V
500 | 厌氧培养箱 | 1320*750*1430mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v
513 | 显微镜TS100 | 36**52*52 | 2007 | 未定 | 1
514 | 显微镜ci | 32*62*62 | 2009 | 未定 | 1
515 | 显微镜ci附件 | 13*42*22 | 2009 | 未定 | 1
516 | 体视显微镜主机 | 30*34*40 | 2009 | 未定 | 1
517 | 体视显微镜附件 | 18*30*30 | 2009 | 未定 | 1

## B类 温控存储
【B类 温控存储】 共 221 项 ¦ 须排空液氮后运输，到场后立即通电预冷
主要设备：液氮罐（排空后）、超低温冰箱(-80℃)、4℃/-20℃/-40℃冰箱、CO2培养箱，培养箱、超净台、生物安全柜、通风橱、烘箱、干燥箱等
人员要求：温控存储专用运输队（持证液氮操作人员）
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 搬出位置 | 搬入位置 | 数量 | 所有权 | 电压 | 备注 | 风险标记
3 | 细胞培养箱 | 66x66x86 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 220V
4 | 冰箱 | 65x65x180 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 220V
5 | 液氮罐 | 50x50x70 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 无
7 | 超低温冰箱 | 90x90x200 | 生理166 | 8楼超低温冰箱室 | 1 | 李海鹏组 | 220V
8 | 冰箱 | 65x65x180 | 生理500 | 新大楼801 | 3 | 李海鹏组 | 220V
12 | 培养箱1 | 60x60x140 | 生理266 | 新大楼801 | 2 | 李海鹏组 | 220V
13 | 培养箱2 | 60x60x115 | 生理266 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
14 | 冰箱 | 60x60x190 | 生理266 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
17 | 液氮罐 | 直径52cm高75cm | A座1614 | 1204-5 | 1 | 营养所
18 | 液氮罐 | 直径65cm高110m | A座1614 | 1204-5 | 1 | 营养所
20 | 4度冰箱 | 60*190*62 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
21 | 4度/-20冰箱 | 65*185*60 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
22 | -20冰箱 | 64*165*62 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
23 | -40冰箱 | 80*180*78 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
24 | 4度/-20冰箱 | 65*180*60 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
29 | 三气培养箱 | 70*100*65 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
30 | 二氧化碳培养箱 | 68*100*65 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
31 | 二氧化碳培养箱 | 68*80*68 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
32 | 二氧化碳培养箱 | 68*100*65 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
36 | 4度/-20冰箱 | 60*170*60 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
37 | 4度冰箱 | 80*180*46 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v
38 | -40冰箱 | 80*180*78 | A座16楼超低温冰箱室 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
39 | -80超低温冰箱 | 90*197*100 | A座16楼超低温冰箱室 | 12楼超低温冰箱室 | 1 | 营养所 | 230v
40 | -80超低温冰箱 | 85*195*86 | A座16楼超低温冰箱室 | 12楼超低温冰箱室 | 1 | 营养所 | 230v
49 | 超低温冰箱 | 200*85*100 | 生理楼400 | 802 | 1
50 | 超低温冰箱 | 105*90*200 | 生理楼166 | 802 | 1
51 | 液氮罐 | 55*60*100 | 生理楼166 | 802 | 1
55 | 超低温冰箱 |  | A1937\A1908 |  | 3 |  | 220V
56 | 超低温冰箱 | 198*95*83mm（高*宽*深） | A2013 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
57 | 超低温冰箱 | 198*95*98mm（高*宽*深） | A2013 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
58 | 超低温冰箱 | 187*75*90mm（高*宽*深） | A2013 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
70 | 果蝇培养箱 | 198*65*83mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
71 | 样品低温保存箱 | 180*95*96mm（高*宽*深） | A2031 | 1108 | 2 | 周章森 | 220V
72 | 样品低温保存箱 | 160*90*90mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
73 | -80度冰箱 | 2.0*1.0*1.2 | 生理楼406室（需要拆门，并且楼梯下不去） | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心
74 | 卧式冰箱 | 2.0*1.5*0.8 | 生理楼4楼走廊 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心
75 | -20冰箱 | 1.8*0.6*0.6 | 生理楼4楼走廊 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心
76 | -20冰箱 | 1.8*0.6*0.6 | 生理楼400室 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心
78 | 孵箱 | 1.0*0.6*0.8 | 生理楼407室 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 2 | 生物医学大数据中心
81 | 超低温冰箱 | 800*870*1850 | A2113 | 1302 | 1 |  | 220V
86 | thermo二氧化碳恒温培养箱 | 678*629*844 | A2133 | 130 4-A1 | 3 |  | 230V
89 | 液氮罐（大） | 740*740*1000 | A2131 | 1308 | 1 |  | 230V
90 | 液氮罐（小） | 460*460*800 | A2133 | 1308 | 1 |  | 230V
92 | 隔水式恒温培养箱 | 540*520*750 | A2131 | 1308 | 1 |  | 220V
93 | 超低温冰箱 | 860*960*1700 | 1908 | 902 | 1
94 | 超低温冰箱 | 860*960*1700 | 1913 | 902 | 4
95 | 超低温冰箱 | 860*960*1700 | 1937 | 902 | 1
101 | CO2培养箱 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 4
102 | 超低温冰箱 |  | 新生命大楼19楼 | 新大楼12楼 | 3
115 | 电热恒温培养箱 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
120 | 液氮罐 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
121 | 低温保存箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
130 | 低温保存箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
131 | 低温保存箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
132 | 液氮罐 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
135 | CO2培养箱 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
136 | CO2培养箱 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
138 | 超低温冰箱 |  | 新生命大楼1913 | 新大楼12楼 | 1
145 | 药品保存箱 |  | 新生命大楼1915桌下 | 新大楼12楼 | 1
146 | 药品保存箱 |  | 新生命大楼1915桌下 | 新大楼12楼 | 1
147 | 低温冰箱 |  | 新生命大楼1923 | 新大楼12楼 | 1
152 | 海尔冰箱 |  | 新生命大楼1915桌下 | 新大楼12楼 | 1
153 | 干冰存储箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
156 | 烘箱 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
157 | 超低温冰箱 |  | 新生命大楼1937 | 新大楼12楼 | 1
169 | 医用低温冰箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
170 | 医用低温冰箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
171 | 医用低温冰箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
172 | 医用低温冰箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
176 | 医用冷藏箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
181 | 医用低温保存箱 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
191 | 立式恒温振荡培养箱 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
201 | 医用冷藏箱 |  | A1915 | 新大楼12楼 | 1
206 | 液氮罐 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
210 | 药品保存箱 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
212 | 超低温冰箱 | 94*91*198 | A1809 | 漕宝路新大楼12层超低温冰箱室 | 1 | 张俊兵 | 230
213 | 超低温冰箱 | 94*91*198 | A15 | 漕宝路新大楼12层超低温冰箱室 | 1 | 张俊兵 | 230
214 | 二氧化碳培养箱 | 62*65*99 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 1 | 张俊兵 | 220
215 | 二氧化碳培养箱 | 85*69*98 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 2 | 张俊兵 | 220
216 | 二氧化碳培养箱 | 67*62*100 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 2 | 张俊兵 | 220
229 | 医用保存箱 | 59*60*80 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 2 | 张俊兵 | 220
234 | 药品保存箱 | 113*70*200 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
235 | 超低温冰箱 | 90×90×197 | 34号楼306 | 漕宝路科研楼602 | 1 | 自有 | 220
236 | 超低温冰箱 | 90×90×197 | 生理楼164 | 漕宝路科研楼602 | 1 | 自有 | 220
237 | 超低温冰箱 | 95×100×197 | 生理楼248拐角走廊 | 漕宝路4号楼样本库 | 1 | 自有 | 230
238 | 二氧化碳培养箱 | 67x65x100 | 生理楼264 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
239 | 二氧化碳培养箱 | 64x70x86 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
247 | 冰箱 | 50x56x154 | 生理楼264 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
248 | 药品箱 | 60*61*200 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 2 | 自有 | 220
249 | 医用冷藏箱 | 60*60*200 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
250 | 低温柜 | 70*67*168 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 3 | 自有 | 220
251 | 冷柜 | 50*52*84 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
254 | 超低温冰箱 |  | 18楼1823 | 11楼超低温冰箱房 | 3 | 杨立峰组 | 220V
257 | -20℃冰箱 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 1 | 杨立峰组 | 220V
258 | -20℃冰柜 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 2 | 杨立峰组 | 220V
265 | CO2培养箱 |  | 18楼1829 | 11楼A2细胞房 | 4 | 杨立峰组 | 220V
266 | 4℃冰箱 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 5 | 杨立峰组 | 220V
267 | -20℃冰箱 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 6 | 杨立峰组 | 220V
268 | 果蝇培养箱 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 1 | 杨立峰组 | 220V
270 | 负80冰箱美菱 | 80*110*200 | 306 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
271 | 负80冰箱THERMO | 100*110*200 | 306 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
272 | 负80冰箱THERMO | 100*110*200 | 113 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
273 | 负20冰箱美菱 | 75*75*180 | 401 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
274 | 负20冰箱美菱 | 75*75*180 | 410 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
275 | 负20冰箱美菱 | 75*75*180 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
276 | 负20冰箱美菱 | 90*80*200 | 314 | 7号楼4楼合成生物实验 | 1 | 武爱波 | 220
277 | 负20冰箱美菱 | 75*75*180 | 306 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
278 | 负20冰箱三洋 | 80*80*180 | 306 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
279 | 负20冰箱三洋 | 80*80*180 | 306 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
280 | 冰柜美菱 | 140*80*100 | 422 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
281 | 冰柜美菱 | 140*80*100 | 322 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
282 | 冰柜 | 115*70*95 | 421 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
283 | 4度冰箱美菱双开门 | 120*80*200 | 410 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
284 | 4度冰箱美菱单开门 | 80*80*200 | 409 | 7号楼3楼冰箱间 | 1 | 武爱波 | 220
285 | 4度冰箱海尔 | 70*70*180 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
286 | 4度冰箱 sim ens | 60*70*170 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
287 | 4度冰箱海尔 | 70*70*180 | 421 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
288 | 4度冰箱海尔 | 70*70*180 | 421 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
289 | 4度冰箱海尔 | 70*70*200 | 314 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
290 | 4度冰箱海尔 | 70*70*180 | 308 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
291 | 4度冰箱海尔 | 70*70*180 | 308 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
292 | 4度冰箱美的 | 70*70*180 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
293 | 4度冰箱 | 70*70*160 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
294 | 4度生活冰箱 | 120*70*200 | 402 | 7号楼3楼办公室间 | 1 | 武爱波 | 220
295 | 4度生活冰箱 | 70*70*180 | 407 | 7号楼3楼办公室间 | 1 | 武爱波 | 220
296 | 4度生活冰箱 | 80*80*200 | 313 | 7号楼3楼办公室间 | 1 | 武爱波 | 220
333 | 精宏光照培养箱 | 80*80*145 | 409 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
334 | 精宏光照培养箱 | 80*80*145 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
335 | 精宏光照培养箱 | 80*80*145 | 421 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
336 | TW180恒温恒湿 | 65*70*120 | 409 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
337 | Blue菌培养箱 | 70*80*160 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
338 | 皓庄人工培养箱 | 75*65*125 | 421 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
339 | 培养箱 | 80*80*145 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
340 | 培养箱 | 80*80*145 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
341 | 真空干燥箱 | 95*70*95 | 422 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
353 | 超低温冰箱 | 890*930*1976mm | 生理楼164 | 新大楼5楼超低温冰箱室（好像是502） | 1 | 汪思佳组 | 230 V
356 | 超低温冰箱 | （宽*深*高cm） 112*104*197 | 新生命大楼A16 | 8楼深低温冰箱室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
357 | 超低温冰箱 | 112*106*197 | 新生命大楼A16 | 8楼深低温冰箱室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
358 | 超低温冰箱 | 110*123*197 | 新生命大楼A16 | 8楼深低温冰箱室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
359 | CO2培养箱 | 65*91*91 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 3 | 中国科学院上海营养与健康研究所
360 | CO2培养箱 | 68*83*87 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
362 | 4℃冰箱 | 66*70*195 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
363 | -20℃冰箱 | 63*58*86 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
364 | 海尔家用冰箱 | 60*63*173 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
373 | 4℃冰箱 | 65*72*195 | 新生命大楼A1602 | 808实验室 | 2 | 中国科学院上海营养与健康研究所
374 | -20℃冰箱 | 70*75*167 | 新生命大楼A1602、A1616 | 808实验室 | 4 | 中国科学院上海营养与健康研究所
375 | 双开门海尔冰箱 | 90*75*176 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
392 | -80冰箱 | 0.82*0.89*1.85m | A1913/A1813 | 902 | 4 | 章海兵组
395 | 超低温冰箱 | 1975*1092*835 | 16楼冰箱房 | 13楼冰箱房 | 2 | 胡国宏组 | 230V/50Hz
396 | 超低温冰箱 | 1010×870×2010 | 15楼冷库边 | 13楼冰箱房 | 2 | 胡国宏组 | 1100W
397 | CO2培养箱 | 663×1003×635mm | 1507 | 13楼细胞房 | 6 | 胡国宏组 | 230V
398 | 液氮罐 | 473mm 总高 690mm | 15楼走廊、冷库 | 13楼实验室 | 5 | 胡国宏组
402 | 振荡培养箱 | 540*890*510 | 1504 | 13楼实验室 | 1 | 胡国宏组 | 220V/50HZ
404 | 低温-30冰箱 | 616×770×1806mm | 1504、1507 | 13楼细胞房、实验室 | 3 | 胡国宏组 | 225W
405 | 家用冰箱 | 1950×600×640mm | 1504、1507 | 13楼细胞房、实验室 | 7 | 胡国宏组 | 220V/50HZ
406 | 4度冷藏箱 | 1200×650×1950mm | 1504 | 13楼实验室 | 1 | 胡国宏组 | 543W
407 | 超低温冰箱 Thermo | 846×940×1976 | A2013 | 13楼超低温冰箱室 | 1 | 詹丽杏 | 220V
408 | 超低温冰箱 三洋 | 1010×870×2010 | A2013 | 13楼超低温冰箱室 | 1 | 詹丽杏 | 220V
409 | 超低温冰箱 海尔 | 1035×900×1980 | A2013 | 13楼超低温冰箱室 | 1 | 詹丽杏 | 220V
419 | 三洋冰箱-20 MDF-U538-C | 793×770×1806 | A2013 | 1307 | 2 | 詹丽杏 | 220V
420 | 三洋冰箱-20 MDF-U338-C | 616×770×1806 | A2015 | 1307 | 2 | 詹丽杏 | 220V
421 | 海尔-20小冰箱 DW-25L92 | 597×610×860 | A2015A2001 | 1307\1304-2 | 8 | 詹丽杏 | 220V
422 | 海尔冰箱-20 DW-40L262 | 657×685×1665 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V
424 | 超低温冰箱 | 95x95x197 | 生理楼248转弯走廊 | 漕宝路科研楼602 | 1 | 自有 | 220
425 | 冷藏柜 | 100x70x95 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
426 | 冰箱 | 65x65x180 | 生理楼248房门口 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
427 | 低温保存箱 | 65x75x90 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
428 | 海信2-8度冷藏箱 | 80x75x200 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
429 | 振荡培养箱 | 90x 78 x 52 | 生理楼248转弯走廊 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
439 | CO2培养箱 | 77x71x59 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
440 | CO2培养箱 | 67x65x100 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
441 | 西门子冰箱 | 64x60x175 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 公共平台 | 220
445 | 医用冷藏冷冻箱 | 70cm*64cm*187.6cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:中科美菱，YCD-EL300
449 | 液氮罐 | 外径：30.4cm，高度：55cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:金凤，YDS-10
450 | 液氮罐 | 外径：30.4cm，高度：55cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:金凤，YDS-10
460 | 低温冰箱 | 69cm*180cm*63cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Hisense
463 | 电热恒温培养箱 | 53cm*42cm*37cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:/
466 | 超低温冰箱 | 91cm*79cm*198cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Thermo, 900
469 | 低温保存箱 | 64cm*65cm*165cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Haier
472 | 冰箱 | 63.5cm*179cm*66cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Haier, BCD-315
475 | 培养箱 | 65cm*68cm*87cm |  |  | 1 | 公共平台 |  | 品牌:Hera
476 | 冰箱 | 64cm*60cm*174cm |  |  | 1 | 公共平台 |  | 品牌:Siemens
479 | 超低温冰箱数量1台 | 是 |  |  | 1 |  |  | 品牌:91cm*79cm*198cm
480 | 超低温冰箱 | 90*110*198 | A2113 | 漕宝路4号楼样本库 | 1 | 马昊组 | 230v
481 | 超低温冰箱 | 90*110*198 | 34号楼103 | 漕宝路4号楼样本库 | 1 | 马昊组 | 230V
482 | 超低温冰箱 | 97*123*198 | A2113 | 漕宝路4号楼样本库 | 1 | 马昊组 | 230V
483 | 超低温冰箱 | 90*110*198 | 34号楼113 | 漕宝路新大楼12层超低温冰箱室 | 1 | 马昊组 | 230V
484 | 超低温冰箱 | 94*91*198 | A2113 | 漕宝路新大楼12层超低温冰箱室 | 1 | 马昊组 | 230V
485 | 超低温冰箱 | 94*91*198 | A2113 | 漕宝路新大楼12层超低温冰箱室 | 1 | 马昊组 | 230V
487 | 冷冻冰箱 | 62*70*167 | A2123 | 漕宝路4号楼201 | 1 | 马昊组 | 220V
490 | 医用冷藏箱 | 112*70*198 | A2123 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 马昊组 | 220V
491 | 低温保存箱 | 1740*640*650mm | A1935 |  | 5 | 高莹组 | 220v
492 | 培养箱 | 637*867*766mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v
494 | 液氮罐 | 445*800mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v
498 | 超低温冰箱 | 988*912*1978mm | A1937 |  | 3 | 高莹组 | 220v
499 | 电冰箱 | 600*650*1700mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v
502 | 培养箱 | 500*500*750mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v
503 | 培养箱 | 600*600*900mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v
508 | 超低温冰箱 | 988*912*1978mm | A1913 |  | 3 | 高莹组 | 220v
509 | 超低温冰箱 | 988*912*1978mm | 19楼走廊 |  | 1 | 高莹组 | 220v
522 | 医用超低温保存柜 | 1050*900*198 | 2013 | 未定 | 1
523 | 中科美菱超低温冰箱 | 1130*1100*198 | 2013 | 未定 | 1
524 | 小海尔冰箱超低温冰箱 | 930*830*200 | 2013 | 未定 | 1
525 | 美的低温冰箱 | 62*62*173 | 2009 | 未定 | 1
526 | 美菱冷藏冰箱 | 67*67*198 | 2009 | 未定 | 1
527 | SANYO冷藏箱 | 61*64*172 | 2009 | 未定 | 1
528 | 西门子电冰箱 | 65*60*185 | 2009 | 未定 | 2
529 | 西门子电冰箱 | 65*60*185 | 2007 | 未定 | 1
530 | 冰箱 | 64*58*184 | 2007 | 未定 | 1
531 | 海尔保存箱DW25 | 66*70*167 | 2009 | 未定 | 1
532 | 低温冰箱PLF276 | 67*64*197 | 2009 | 未定 | 1
533 | 海尔低温冰箱DW30L508 | 91*87*187 | 2009 | 未定 | 1
534 | 桌下低温冰箱 | 61*95*85 | 2009 | 未定 | 1
537 | 超低温冰箱（-80℃） | 80*85*193 | 生理楼210 | 新大楼602 | 1 | 自有 | 230V
539 | 医用冷藏箱（4℃） | 70*70.5*166.5 | 新生命大楼A座1512实验室 | 新大楼606 | 1 | 自有 | 220V
540 | 医用低温保存箱（-20℃） | 60*63*198 | 新生命大楼A座1512实验室 | 新大楼606 | 1 | 自有 | 220V
541 | 电冰箱（上4℃；下-20℃） | 58*65*177 | 生理楼208 | 新大楼504-2 | 1 | 自有 | 220V
542 | 冰箱（上4℃；下-20℃） | 52*55*175 | 生理楼208 | 新大楼606 | 1 | 自有 | 220V
543 | 超低温冰箱 | 102*85cm | A2109 | 待定 | 1 | 龙凌云组 | 220V
544 | 超低温冰箱 | 90*95cm | A2113 | 待定 | 1 | 龙凌云组 | 220V
546 | 医用冷藏箱 | 1600*70cm | A2107 | 待定 | 1 | 龙凌云组 | 220V

## C类 通用设备
【C类 通用设备】 共 225 项 ¦ 设备工程师可完成拆装，注意防震
主要设备：生物安全柜、超净台、通风橱、离心机、PCR仪、凝胶成像系统、超声波破碎仪、纯水机、电泳仪、天平、水浴锅、旋转仪、过滤器等
人员要求：设备工程师
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 搬出位置 | 搬入位置 | 数量 | 所有权 | 电压 | 备注 | 风险标记
1 | 生物安全柜 | 132x80x225 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 220V |  | 🔴 重大
2 | 超净台 | 100x70x175 | 生理323 | 8楼细胞房C套 | 1 | 李海鹏组 | 220V |  | 🔴 重大
10 | 小鼠疲劳转棒 | 80x60x70 | 生理500 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
11 | 小鼠麻醉仪 | 30x30x40 | 生理500 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
16 | 离心机 | 32x55x25 | 生理266 | 新大楼801 | 1 | 李海鹏组 | 220V
25 | 通风橱 | 150*230*100 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
26 | 超净台 | 135*200*75 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
27 | 超净台 | 90*200*75 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
28 | 超净台 | 106*160*68 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
33 | 生物安全柜 | 135*210*80 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
34 | 生物安全柜 | 135*210*80 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
35 | 生物安全柜 | 200*220*80 | A座1613 | 1204-5 | 1 | 营养所 | 220v |  | 🔴 重大
41 | Pcr | 25*33*40 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
42 | 双头pcr | 25*33*40 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
43 | 5425R离心机 | 27*25*47 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
44 | 5424离心机 | 23*23*31 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
45 | 冷冻离心机 | 70*35*56 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
46 | 凝胶成像仪 | 45*85*45 | A座1614 | 1206 | 1 | 营养所 | 220v
47 | 生物安全柜 | 134*213*79 | 生理楼148 | 804-3 | 1 |  |  |  | 🔴 重大
48 | 生物安全柜 | 135*215*80 | 地下仓库 | 804-3 | 1 |  |  |  | 🔴 重大
64 | 分析天平 | 50mm*40mm*50mm（高*宽*深） | A2031 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
65 | 分析天平 | 50mm*40mm*50mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
66 | 分析天平 | 50mm*40mm*50mm（高*宽*深） | A2028 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
67 | 酶联免疫分析仪 | 40mm*50mm*70mm（高*宽*深） | A2013 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
68 | PCR仪 | 40mm*50mm*70mm（高*宽*深） | A2013 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
69 | 冷冻离心机 | 50mm*80mm*90mm（高*宽*深） | A2031 | 1108 | 1 | 周章森 | 220V
77 | 生物安全柜 | 2.2*2.0*1.2 | 生理楼407室 | 科研楼，具体位置4月初反馈 | 1 | 生物医学大数据中心 |  |  | 🟢 低
82 | Eppendorf离心机 | 700*560*320 | A2133 | 130 4-A1 | 1 |  | 220V |  | 🔴 重大
83 | 湘仪大容量低速离心机 | 720*700*390 | A2131 | 1308 | 1 |  | 220V |  | 🔴 重大
84 | thermo生物安全柜1300 | 1520*1300*800 | A2133 | 130 4-A1 | 1 |  | 230V |  | 🔴 重大
85 | thermo生物安全柜Forma Class | 1330*750*2280 | A2133 | 130 4-A1 | 1 |  | 230V |  | 🔴 重大
88 | 上海时帆超净工作台 | 1050*680*1600 | A2131 | 1308 | 1 |  | 220 V±10% |  | 🔴 重大
91 | 振荡器 | 710*460*500 | A2131 | 1308 | 1 |  | 220V |  | 🔴 重大
96 | 大型离心机 | 900*800*400 | 1909 | 907 | 1 | 体积不大有点重 | 220V |  | 🔴 重大
97 | 安全柜 | 1360*800*2260 | 1907 | 904-3 | 2 |  | 220V |  | 🔴 重大
98 | 生物安全柜 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 2 |  |  |  | 🟢 低
99 | 超净工作台 |  | B2-21 | 新大楼12楼 | 2 |  |  |  | 🟢 低
100 | PCR仪 |  | 新生命大楼19楼 | 新大楼12楼 | 3
103 | 超声破碎仪探头 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
105 | 多功能酶标仪 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
109 | 泵 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
110 | 暗箱式微型双光紫外系统 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
112 | 小型台式高速离心机 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1 |  |  |  | 🟡 中等
114 | 净化工作台 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
117 | 电子天平 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
118 | 磁力搅拌机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
119 | 恒温金属浴 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
123 | 离心机 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
124 | 超声破碎仪 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
125 | PCR仪 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
126 | 离心机 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
127 | 小动物麻醉机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
129 | 离心机 |  | B2-21 | 新大楼12楼 | 1
137 | 生物安全柜 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1 |  |  |  | 🟢 低
139 | 电泳仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
140 | 电泳仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
141 | 转印仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
142 | 转印仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
143 | 离心机 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
144 | 离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
148 | 水浴锅 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
154 | 离心机 |  | 新生命大楼19楼冷库 | 新大楼12楼 | 1
155 | 分析天平 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
158 | 转印仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
160 | 电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
161 | 电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
162 | 离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
163 | 离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
165 | 电泳仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
166 | 电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
167 | 电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
168 | 脱色摇床 |  | 新生命大楼19楼冷库 | 新大楼12楼 | 1
174 | 匀浆机 |  | 新生命大楼1918 | 新大楼12楼 | 1
175 | 匀浆机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
177 | 离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
178 | 离心机 |  | 新生命大楼19楼冷库 | 新大楼12楼 | 1
185 | 电泳槽电极2个 |  | A1915 | 新大楼12楼 | 1
186 | 净器型药品柜 |  | 20号楼动物房 | 新大楼12楼 | 1
187 | 高通量组织研磨仪 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1 |  |  |  | 🟡 中等
189 | 电动移液管助吸器 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
190 | 过滤器 |  | 20号楼动物房 | 新大楼12楼 | 1
193 | 转移槽电极架 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
194 | 转移槽电极架 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
195 | 蛋白电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
198 | 低速离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
199 | 电动移液管助吸器 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
200 | 超纯水系统 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
202 | 蛋白电泳槽 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
204 | 电泳槽电极1个 |  | A1915 | 新大楼12楼 | 1
205 | 泵 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
207 | 微孔板离心机 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
208 | 冷冻离心机 |  | 新生命大楼1919 | 新大楼12楼 | 1
209 | 轨道式振荡器 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
217 | 台式高速离心机 | 42*70*38 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220 |  | 🟡 中等
218 | 离心机 | 23*36*21 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
219 | 离心机 | 39*57*26 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
220 | 离心机 | 29*47*22 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
221 | 离心机 | 34*55*25 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
222 | 离心机 | 48*56*36 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 1 | 张俊兵 | 220
226 | 超声波破碎仪 | 35*37*66 23*38*66 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
227 | 生物安全柜 | 138*89*230 | A1807 | 漕宝路新大楼12层504-4 | 3 | 张俊兵 | 220 |  | 🔴 重大
228 | 净化台 | 90*72*195 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 2 | 张俊兵 | 220 |  | 🔴 重大
231 | 电子天平 | 25*34*34 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
232 | PCR仪 | 20*39*20 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
233 | PCR仪 | 24*49*24 | A1809 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 张俊兵 | 220
240 | 生物安全柜 | 132x80x220 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220 |  | 🔴 重大
241 | 台式通用离心机 | 63*52*34 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
242 | 冷冻离心机 | 63*51*34 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
243 | 离心机 | 31*38*24 | 34号楼318 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 自有 | 220
244 | 小型高速离心机 | 24*31*22 | 34号楼423 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220 |  | 🟡 中等
245 | 离心机 | 24*31*22 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
246 | 离心机 | 29*47*25 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
252 | 荧光定量PCR系统 | 35*45*27 电脑额外 | 34号楼425 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
255 | 超净台 |  | 18楼1829 | 11楼A2细胞房 | 3 | 杨立峰组 | 220V |  | 🟢 低
256 | 超净台 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 1 | 杨立峰组 | 220V |  | 🟢 低
262 | 冷冻离心机 |  | 18楼1823房间 | 11楼A2实验室 | 4 | 杨立峰组 | 220V
263 | PCR仪 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 2 | 杨立峰组 | 220V
264 | 电子天平 |  | 18楼1823 | 11楼A2实验室 | 2 | 杨立峰组 | 220V
297 | 离心机 | 25*35*25 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
298 | 离心机 | 25*35*25 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
299 | 离心机 | 35*50*35 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
300 | 离心机 | 35*50*35 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
301 | 离心机 | 25*35*25 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
302 | 离心机 | 35*50*35 | 314 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
303 | 离心机 | 40*50*35 | 314 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
304 | 离心机 | 35*50*35 | 314 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
305 | 离心机 | 75*75*40 | 308 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
306 | 离心机 | 75*75*40 | 308 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
307 | 离心机 | 40*50*35 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
308 | 离心机 | 25*35*25 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220
309 | 超净台 | 130*60*165 | 402 | 7号楼3楼实验房间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
310 | 超净台 | 105*80*165 | 402 | 7号楼3楼实验房间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
311 | 超净台 | 105*80*165 | 402 | 7号楼3楼实验房间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
312 | 超净台 | 105*80*165 | 402 | 7号楼3楼实验房间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
313 | 超净台 | 130*60*165 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
314 | 生物安全柜 | 150*80*220 | 402 | 7号楼3楼实验房间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
315 | 生物安全柜 | 150*80*220 | 420 | 7号楼3楼细胞实验间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
316 | 通风橱 | 150*80*190 | 409 | 7号楼3楼通风橱间 | 1 | 武爱波 | 220 |  | 🔴 重大
319 | 凝胶成像仪 | 50*50*90 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
320 | 氮吹仪 | 50*50*90 | 409 | 7号楼3楼通风橱间 | 1 | 武爱波 | 220
321 | 旋转蒸发仪 | 50*50*80 | 409 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
322 | 旋转蒸发仪配套真空泵 | 50*30*40 | 409 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
323 | 清洗机 | 35*55*40 | 409 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
324 | PCR仪器 | 30*40*40 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
325 | PCR仪器 | 25*50*25 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
326 | PCR仪器 | 25*50*25 | 314 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
327 | 水分活度仪 | 30*50*30 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
329 | 冻干机 | 50*70*90 | 308 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
330 | 酶标仪 | 30*50*30 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
331 | 纯水机 | 50*60*60 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
332 | 纯水机配套 | 30*30*40 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
347 | 精密电子天平 | 25*30*10 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
348 | 精密电子天平 | 20*30*40 | 401 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
349 | 精密电子天平 | 20*35*30 | 402 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
350 | 精密电子天平 | 20*30*40 | 410 | 7号楼3楼开放实验间 | 1 | 武爱波 | 220
361 | 生物安全柜 | 130*85*220 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 3 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |  |  | 🔴 重大
370 | 离心机5804R | 64*50*32 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
371 | 离心机5702 | 32*40*24 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
372 | 离心机5424 | 23*32*22 | 新生命大楼A1107 | 8楼细胞房 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
376 | 离心机5424R | 29*48*25 | 新生命大楼A1602、A1616 | 808实验室 | 2 | 中国科学院上海营养与健康研究所
377 | 离心机5427R | 32*53*25 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
378 | 离心机5702 | 32*39*23 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
379 | 离心机（国产） | 44*53*40 | 新生命大楼A1602 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
381 | PCR仪 | 33*57*30 | 新生命大楼A1602 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
382 | PCR仪 | 23*45*22 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
383 | 超声破碎仪器 | 28*28*60 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
384 | 超声破碎仪器部分 | 25*32*12 | 新生命大楼A1616 | 808实验室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
393 | 安全柜 | 1.9*0.98*2.2m | A1901 | 904-2 | 1 | 章海兵组 |  |  | 🟢 低
394 | 安全柜 | 1.3*0.98*2.2m | A1901 | 904-2 | 1 | 章海兵组 |  |  | 🟢 低
399 | 离心机 | 605 x 440 x 360mm | 1504 | 13楼实验室 | 4 | 胡国宏组 |  |  | 🔴 重大
400 | 生物安全柜 | 1520*1300*802mm | 1507 | 13楼细胞房 | 5 | 胡国宏组 | 230V |  | 🔴 重大
414 | 超纯水仪 | 一套 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V
416 | 生物安全柜Thermo | 1300×795×2100 | A2001 | 1304-2 | 1 | 詹丽杏 | 220V |  | 🔴 重大
417 | 生物安全柜HF | 1040×790×2130 | A2001 | 1304-2 | 1 | 詹丽杏 | 220V |  | 🔴 重大
418 | 超净台 | 1000×600×1800 | A2015 | 1307 | 1 | 詹丽杏 | 220V |  | 🔴 重大
423 | 冷冻离心机-大 | 600×600×500 | A2015A2001 | 1307\1304-2 | 2 | 詹丽杏 | 220V |  | 🔴 重大
430 | 超声波破碎仪-1部分 | 40x60x90 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
432 | 定量PCR仪 | 50x60x30 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
434 | 分析天平 | 30x30x32 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
435 | 离心机 | 25x60x30 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
436 | 冷冻离心机 | 35x60x30 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 1 | 自有 | 220
437 | PCR仪 | 28x60x30 | 生理楼248 | 漕宝路科研楼606 | 2 | 自有 | 220
438 | 细胞计数 | 24x15x24 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 公共平台 | 220
442 | 生物安全柜 | 101x73x160 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 公共平台 | 220 |  | 🔴 重大
444 | 离心机 | 70x58x40 | 生理楼256 | 漕宝路科研楼504 | 1 | 公共平台 | 220
446 | 恒温混匀器 | 20.6cm*30.4cm*13.6cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, 5350
447 | 离心机 | 47cm*27cm*38cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, LOW-SPEED
448 | 电泳仪 | 19cm*9cm*29cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:天能，EPS-600
451 | 洁净工作台 | 117cm*175cm*75cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Airtech, BCM-1000A
452 | PCR仪 | 26cm*47cm*23cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:BIO-Rad, T100
453 | 电子分析天平 | 21.9cm*31.7cm*30.6cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:赛多利斯，BSA224S
455 | 三孔电热恒温水槽 | 51cm*25.5cm*31cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:一恒，DK-8D
456 | 高速冷冻离心机 | 27cm*47cm*25cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, 5425R | 🟡 中等
457 | 恒温混匀仪 | 20.6cm*30.4cm*17cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, ThermoMixer C
458 | 冷冻离心机 | 57cm*37cm*26cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, 5702 R
461 | 净化工作台 | 150cm*72cm*159cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Airtech
462 | 电子天平 | 20cm*26cm*7cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Sartorius
464 | 离心机 | 32cm*61cm*70cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, 5810
465 | 离心机 | 29cm*45cm*26cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:EPPENDORF, 5418
468 | 脱色摇床 | 26cm*35cm*18cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:QILINBEIER, TS-8
470 | 电泳槽 | 电泳槽：18cm*14cm*18cm，电泳仪：19cm*9cm*29cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:Bio-Rad
471 | 旋转仪 | 24cm*17cm*22cm |  |  | 1 | 自有 |  | 品牌:海门，QB 328-48
488 | 离心机 | 56*39*26 | A2123 | 漕宝路4号楼201 | 1 | 马昊组 | 220V
489 | 离心机 | 56*39*26 | A2123 | 漕宝路新大楼12层508 | 1 | 马昊组 | 220V
493 | 生物安全柜 | 1520*1300*802mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
495 | 离心机 | 24*#32*23cm | A1931 |  | 4 | 高莹组 | 220v
496 | PCR仪 | 24*32*23cm | A1931 |  | 2 | 高莹组 | 220v
497 | 超纯水仪 | 470*280*520mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
501 | 超净工作台 | 900*750*1430mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
504 | 凝胶成像系统 | 40*371*700mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
505 | 氮吹仪 | 400*300*620mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
506 | 离心机 | 433*370*260mm | A1929 |  | 2 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
507 | 电泳蛋白转印仪 | 40*40*15cm | A1931 |  | 2 | 高莹组 | 220v
510 | 超声粉碎仪 | 345*345*535mm | A1931 |  | 1 | 高莹组 | 220v |  | 🔴 重大
511 | 生物安全柜thermo | 136*75*220 | 2007 | 未定 | 1 |  |  |  | 🔴 重大
512 | 生物安全柜esco | 140*77*210 | 2007 | 未定 | 2 |  |  |  | 🔴 重大
518 | 离心机5810R | 71*62*34 | 2009 | 未定 | 1
519 | 冷冻离心机 ST16R | 66*66*38 | 2009 | 未定 | 1
520 | 天平 | 24*34*28 | 2009 | 未定 | 1
521 | 天平 | 24*34*10 | 2009 | 未定 | 1
535 | 超净工作台1 | 200*75*175 | 生理楼210 | 新大楼606 | 1 | 自有 | 220V |  | 🔴 重大
536 | 生物安全柜 | 140*80*225 | 生理楼210 | 新大楼504-2 | 1 | 自有 | 220V |  | 🔴 重大
538 | 超净工作台2 | 135*75*180 | 生理楼210 | 新大楼504-2 | 1 | 自有 | 220V |  | 🔴 重大
545 | 标准型BSA系列分析天平 | 22*30cm | A2109 | 待定 | 1 | 龙凌云组 | 220V
547 | 高速冷冻离心机 | 70*50cm | A2107 | 待定 | 1 | 龙凌云组 | 220V |  | 🟡 中等

## D类 家具其他
【D类 家具其他】 共 11 项 ¦ 物流工人可完成搬运
主要设备：家具、台式机、打印机、NAS存储、钢瓶配件等
人员要求：物流工人
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 搬出位置 | 搬入位置 | 数量 | 所有权 | 电压 | 备注 | 风险标记
113 | 打印机 |  | 新生命大楼1916 | 新大楼12楼 | 1
116 | PH计 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
128 | 家具 |  | 新生命大楼1915 | 新大楼12楼 | 1
159 | 空气净化器 |  | B2-21 | 新大楼12楼 | 1
173 | 一体机 |  | 新生命大楼1918 | 新大楼12楼 | 1
182 | 一体机电脑 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
197 | 台式机 |  | 新生命大楼1927细胞房 | 新大楼12楼 | 1
203 | 单反相机 |  | 新生命大楼1918 | 新大楼12楼 | 1
391 | 电视机及支架 | 168*65*190 | 新生命大楼A1603 | 817办公室 | 1 | 中国科学院上海营养与健康研究所
403 | 二氧化碳钢瓶 | 159*45 | 1507 | 13楼细胞房 | 10 | 胡国宏组
431 | 自有 | 220 |  |  | 1