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第一章 采购公告
1. 项目简介

1.1 项目名称：岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）房屋结构安全性和房屋抗震能力检测
1.2 采 购 人：中国科学院上海营养与健康研究所
1.3 项目概况：

岳阳路319号园区上海生命科学信息中心二区、三区设计建造年代分别为1958年和1983年，总建筑面积为5889.44平方米。该楼因建造年代较长，结构存在缺陷，基础设施陈旧，近年来沉降、漏雨严重；同时内部设备老化，已经无法满足目前的使用需求。本项目在完成结构加固和加装电梯工作的同时需要对原有建筑进行整体性修缮。
2. 采购说明

2.1 采购方式：比选
2.2 资金来源及比例：财政资金（合同签订后需按项目需要及时完成相关工作，在项目批复资金到位后进行支付）。
2.3 采购范围：对岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）进行房屋结构安全性和房屋抗震能力检测，相关检测成果必须满足岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）修缮项目设计、审图、施工和验收等各阶段工作需要。从房屋结构宏观情况、损伤情况、材料强度、钢筋配置、沉降倾斜等方面入手确认结构现状和使用情况，然后结合后续改造方案的要求，采用实测数据并根据有关规范对结构进行验算和分析，最后根据现场实测与计算结果进行综合分析与评估，并针对存在的问题提出处理建议，确保房屋结构的安全性。具体检测内容如下：

2.3.1 房屋建筑结构复核与补充测绘；

2.3.2 结构材性抽样检测；

2.3.3 构件配筋情况检测；

2.3.4 使用荷载调查分析；

2.3.5 房屋变形测量；

2.3.6 房屋损伤状况检测；

2.3.7 房屋主体结构承载力验算分析；

2.3.8 结构安全性评估；

2.3.9 结构加固与维修措施建议；
2.3.10 房屋抗震能力检测（抗震鉴定）；
2.3.11 其它必需的工作。
2.4 最高限价： 19.38 万元（含税）。报价固定总价包干，包含完成采购范围全部工作的含税价格。
2.5 计划服务期：自合同签订之日起30个工作日内完成房屋安全检测并提交报告，设计施工图纸完成后20个工作日内完成房屋抗震能力检测（鉴定）并提交报告。

2.6 质量要求：满足国家与地方法律法规要求。
2.7 安全目标：履约期间不发生安全生产事故。
3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备由上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《上海市房屋质量检测证书》。
③如国家或地方主管部门发布有相关名录，则要求供应商必须处于目录有效期状态并提供证明文件。
（2）业绩要求：

近三年（2023年1月1日以来）具备3个上海地区同类业绩。
【业绩证明须提供含签订日期等相关信息的服务合同并加盖公章。】

（3）主要人员最低要求：
①项目负责人1名，具备提供本次比选服务工作的能力和资格条件；项目团队成员配置满足国家和地方主管部门的要求。
②本单位已为项目负责人缴纳社保至少三个月（指响应文件递交截止日期前），社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖公章。
（4）信誉最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；
④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；
⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。
3.2 联合体和分包：不接受联合体报价，不接受分包。
3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关响应文件均无效。
4. 比选文件的获取

凡有意向的供应商自行在中国科学院上海营养与健康研究所网站http://www.sinh.cas.cn下载比选文件。
5. 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2026年9月11日16时00分，必须按要求密封，有效期不得少于3个月。参加比选单位的法定代表人或其授权代理人应于2026年9月11日16时00分前将响应文件递交至上海市徐汇区漕宝路500号6号楼104室。
6. 响应文件启封

响应文件的递交截止时间后不再接受任何响应文件。采购人将组织比选专家在上海市徐汇区漕宝路500号评审现场进行响应文件的启封。

7. 联系方式

采 购 人：中国科学院上海营养与健康研究所
地    址：上海市徐汇区漕宝路500号6号楼104室
联 系 人：雷贺辉、王玉成
电    话：021-54920177、021-54920378
2026年9月7日

第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 质量和安全要求

1.1.1质量要求：见第一章“比选公告”第2.6款。
1.1.2安全目标：见第一章“比选公告”第2.7款。

1.2 供应商资格要求

见第一章比选公告第3款。

1.3 费用承担

供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与比选活动的各方应对本次比选可能存在的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

本次比选所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

不组织，供应商根据自身需要自行决定是否踏勘。供应商自行踏勘现场费用自理。

1.7 分包

不允许。

1.8 偏差

偏差包括重大偏差和细微偏差。响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一条否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同内容；

（5）采购需求；
（6）响应文件格式。

2.2 比选文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日提出澄清或修改申请。

2.2.2 除采购人认为确有必要进行答复外，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

2.2.3 采购人发出的澄清和修改构成比选文件的组成部分。当比选文件与比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单（如有方案，附在报价清单后）

（4）供应商基本情况
（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包含国家规定的税金。
3.2.2 供应商应按第五章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决。最高限价见第一章“比选公告”第2.4款。

3.2.4 本项目的报价方式见第一章“比选公告”第2.4款。

3.3 响应文件有效期

响应文件有效期见第一章“比选公告”第5款。在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担比选文件和相关法律规定的责任。

3.4 响应文件的编制

3.4.1 响应文件份数：正本1份，副本4份，电子档1份（电子U盘应包括所有响应文件签字盖章后扫描件且与书面投标文件须保持一致，并保证在评审时能正常读取）

3.4.2 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.4.3 响应文件应当对本比选文件关于服务期、响应文件有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容做出响应。响应文件的制作应满足第一章“比选公告”第5款的规定。

4. 响应文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 响应文件正、副本及电子版应按要求密封包装（纸质文件和电子档文件分别独立密封），未按要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。封套上注明：

供应商名称：                     
          （项目名称）       （合同包）响应文件
在   年   月  日   时   分（递交响应文件的截止时间）前不得开启
4.1.2 响应文件正本与副本存在差异，以正本为准（响应文件恕不退还）。

4.1.3 每份书面响应文件胶装成册，并注明正本或副本及项目名称、编号等字样，并编写目录和页码。
4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应当按照第一章“比选公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。除此规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 采购人将按照第一章“比选公告”第6条的规定进行启封。
5.2 启封程序

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由比选专家检查响应文件的密封情况并记录；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、报价、质量目标、工期（服务期）等内容；

（4）启封结束。

6. 评审

6.1评审由采购人自行组建的比选专家小组负责，比选专家小组人数：5人。

6.2比选专家小组按照第三章“评审办法”规定的方法和程序对响应文件进行评审。
6.3 比选完成后，比选专家小组向采购人提交书面比选报告并确定中标候选人。
7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

采用比选方式采购的项目，公示期不得少于3日。

7.2 比选结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在公示期间提出。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原比选专家小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 签订合同

采购人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人应予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或比选专家小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰和影响评审工作。

9. 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为比选活动不符合法律法规规定的，可随时向研究所投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：中国科学院上海营养与健康研究所党委办公室（监督审计室），举报邮箱：jsc@sinh.ac.cn；传真号码：021－54920078；通讯地址：上海市徐汇区漕宝路500号；邮政编码：200233。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：  /  。

第三章 评审办法

比选评分表（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	形式评审

（10分）
	供应商名称（2分）
	与营业执照和资质证书等文件一致，如存在不一致情况已提交证明文件。本项最高得2分。

	
	
	响应文件格式（3分）
	要求符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨。依据实际情况酌情扣分，本项最高得3分。

	
	
	签名盖章（5分）
	（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名并加盖公章。

（2）响应文件正本一份，副本4份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订成册。
本项最高得5分


	2.2
	资格评审

（10分）
	资质条件、能力、信誉（10分）
	符合第二章“供应商须知”第1.2项规定，资质等级最高的得满分，资质每降低一级扣2分。“供应商须知”第1.2项要求的资质不划分级别时由专家依据各单位情况综合评分。

	2.3
	响应性评审

（80分）
	报价内容（3分）
	符合第一章“采购公告”规定，本项最高得3分。

	
	
	工期（5分）
	符合第一章“采购公告”规定，本项最高得5分。

	
	
	质量要求和安全目标（3分）
	（1）响应文件完全承诺“在满足国家和当地主管部门要求的基础上保证采购人采购范围内所有工作合格。如采购范围内工作有相关取证或认证要求，必须保证获得相关取证和认证。”的质量要求，得3分。
（2）响应文件完全承诺“服务过程中不发生各类安全问题，供应商自身原因引起的安全问题自行负责。”得2分。

本项最高得5分。

	
	
	业绩情况（6分）
	第一个有效业绩得2分，以后每增加一个有效业绩得1分，本项最高得6分。

	
	
	人员情况（8分）
	提供服务团队人员名单得1分，明确项目负责人得1分；项目负责人及团队成员具备高级职称得2分，具备中级职称得1分。本项最高得8分。

	
	
	报价形式（5分）
	（1）报价未超过比选文件设定的最高限价。

（2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。
（3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。

（4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。

（5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改实质性内容。

每小项满足得1分，本项最高得5分。

	
	
	报价评分（25分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分25分。

2.其他投标单位的投标报价得分计算公式如下：

报价得分=(评标基准价/投标报价)×25；
注：报价得分最低得15分

	
	
	方案评分（25分）
	（1）方案已包含比选文件要求的全部工作内容，最高得分2分；
（2）提供详细的进度计划，最高得分5分；
（3）提供可行的质量控制措施，最高得分5分；

（4）整个方案具有可操作性，最高得分5分。

（5）提供的方案综合评价，最高得分8分。
本项最高得25分。


1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。比选专家小组对满足比选文件实质性要求的响应文件分别打分，比选评分最高的确定为中标候选人。如评分相同时递交比选文件时间靠前的确定为中标候选人。
2. 评审标准

见比选评分表。

3. 评审程序

3.1比选专家小组依据本章规定的标准对响应文件进行评审。

3.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报为准。

3.3 否决响应文件的情形

资质要求和报价内容不满足比选文件要求时，比选专家小组应否决对应响应文件。

比选专家小组应对在评审过程中发现供应商间存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，比选专家小组应否决对应响应文件。

3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，比选专家小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。比选专家小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

比选专家小组完成评审后，应当向采购人提交比选总结。比选总结应当包含以下内容：报价情况、比选结果、中标候选人、专家签名和需要说明的其他事项。

第四章 合同内容
合同登记编号：

技术服务合同

（2003版）

（含技术培训、技术中介）

　　

项目名称:  岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）房屋结构安全性和房屋抗震能力检测 
委 托 人:          中国科学院上海营养与健康研究所           (甲 方)

受 托 人：                                               (乙 方)

签订地点:  上海 省（市） 徐汇 区(县)

签订日期:  2026 年   月   日

有效期限:  2026 年   月   日至      年   月   日

上 海 市 科 学 技 术 委 员 会                                                            上 海 市 工 商 行 政 管 理 局

 服务（1）
	依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双

方就岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）房屋结构安全性和房屋抗震能力检测项目的技术服务（该项目属   /   计划※）经协商一致，签订本合同。
一、※服务内容、方式和要求：

岳阳路319号园区上海生命科学信息中心二区、三区设计建造年代分别为1958年和1983年，总建筑面积为5889.44平方米。该楼因建造年代较长，结构存在缺陷，基础设施陈旧，近年来沉降、漏雨严重；同时内部设备老化，已经无法满足目前的使用需求。本项目在完成结构加固和加装电梯工作的同时需要对原有建筑进行整体性修缮。

对岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）进行房屋结构安全性和房屋抗震能力检测，相关检测成果必须满足岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）修缮项目设计、审图、施工和验收等各阶段工作需要。从房屋结构宏观情况、损伤情况、材料强度、钢筋配置、沉降倾斜等方面入手确认结构现状和使用情况，然后结合后续改造方案的要求，采用实测数据并根据有关规范对结构进行验算和分析，最后根据现场实测与计算结果进行综合分析与评估，并针对存在的问题提出处理建议，确保房屋结构的安全性。具体检测内容如下：

2.3.1 房屋建筑结构复核与补充测绘；

2.3.2 结构材性抽样检测；

2.3.3 构件配筋情况检测；

2.3.4 使用荷载调查分析；

2.3.5 房屋变形测量；

2.3.6 房屋损伤状况检测；

2.3.7 房屋主体结构承载力验算分析；

2.3.8 结构安全性评估；

2.3.9 结构加固与维修措施建议；

2.3.10 房屋抗震能力检测（抗震鉴定）；

2.3.11 其它必需的工作。


服务（2）

	二、※工作条件和协作事项：

甲方负责协调，协助乙方取得受检测房屋的建筑结构竣工图纸等有关资料，并为现场检测提供条件。

乙方保证其具有履行本合同项下服务之资质，乙方应委派具有相应资质及工作经验的人员为甲方提供本合同项下的服务，负责按双方约定内容检测鉴定，提交检测报告。
三、履行的期限、地点和方式：

本合同自2026年  月  日至    年  月  日在上海市(地点)履行。本合同的履行方式：
甲方提供乙方进场检测的便利条件，并按合同要求及时支付检测技术服务费。
乙方及时组织人员设备进场，严格按照相关规范及技术要求进行检测鉴定，检测结束后，提交正式检测报告一式肆份。合同签订后30个工作日内完成检测并正式出具报告。


服务（3）

	四、验收标准和方式：

技术服务或者技术培训按 国家相关标准和技术要求 标准，采用 提交报告 方式验收，由  /  方出具服务或者培训项目验收证明。

本合同服务项目的保证期为    /     ，在保证期内双方权利、义务另行商定。
五、报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬（服务报酬或培训报酬大写）：（含税）       （大写：            ）。
（二）本项目中介方活动经费（大写）__/__元，由__/_支付。

中介方的报酬（大写）__/__元，由__/__支付。

（三）支付方式（采用以下第 ① 种方式）：
    ①一次总付：__     ___元，时间：项目批复文件正式下达后确定。
    ②分期支付：          元，时间：                       
                          元，时间：                       

    ③其它方式：


服务（4）

	六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

    违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。

（一）违反本合同第 / 条约定， / 方应当承担以下违约责任：

（二）违反本合同第 / 条约定， / 方应当承担以下违约责任：

（三）其它：无
七、※合同争议的解决方式：
在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第 （二） 种方式解决。

（一）双方同意由       仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉，约定 ③ 人民法院管辖。

①被告住所地  ②合同履行地  ③合同签订地

④原告住所地  ⑤标的物所在地


服务（5）

	八、※其它(上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押、担保等)：
（一）本合同在项目批复文件下达后签署补充协议约定费用支付时间。
（二）为了切实加强漕宝路500号园区19、20和25号楼房屋检测合同约定工作的安全生产（包括消防安全及文明施工，下同）管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《上海市建设工程质量和安全管理条例》等法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，协商签订安全生产管理协议。
（三）为了在工作中保持廉洁自律，防止各种不正当行为的发生，根据国家、中国科学院和上海市有关廉政建设的各项规定，协议签订廉政协议。
（四）双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、与项目有关的资料、信息和图纸、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

   本合同标有※号的合同条款按填写说明填写。


服务（6）

	委  托  人（甲方）
	名称(或姓名)
	中国科学院上海营养与健康研究所     (签章)
	技术合同专用章

或

单位公章

年    月    日

	
	法定代表人
	    (签章)
	

	
	委托代理人
	    (签章)
	

	
	联系(经办)人
	    (签章)
	

	
	住所

(通讯地址)
	
	邮政

编码
	
	

	
	电    话
	
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐    号
	
	

	受托人（乙方）
	名称(或姓名)
	                                    (签章)  
	技术合同专用章

或

单位公章

年    月    日

	
	法定代表人
	                                   (签章)
	

	
	委托代理人
	    (签章)
	

	
	联系(经办)人
	                              (签章)
	

	
	住所

(通讯地址)
	
	邮政

编码
	
	

	
	电    话
	
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐    号
	
	

	中

介

方
	名称(或姓名)
	    (签章)
	技术合同专用章

或

单位公章

年    月   日

	
	法定代表人
	    (签章)
	

	
	委托代理人
	    (签章)
	

	
	联系(经办)人
	   (签章)
	

	
	住所

(通讯地址)
	
	邮政

编码
	
	

	
	电    话
	
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐    号
	
	


填  表  说  明  (可贴印花税)
一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号由各合同登记处填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。
技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导
和专业训练所订立的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(／)表示。

四、服务内容、方式和要求：

包括技术服务的特征、标的范围及效益情况；特定技术问题的难度、主要技术经济指标；具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训合同的，此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。

属技术中介合同，此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项：
包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协作的具体事项。

属技术培训合同，此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

六、合同争议的解决方式：

《中华人民共和国仲裁法》规定了或裁或审的制度，合同当事人一旦选择了仲裁，即放弃向法院起诉的权利；如果合同当事人选择了诉讼，即放弃仲裁，因此合同当事人应当对合同争议的解决方式进行约定。

七、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书的，应出具委托证书。

九、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(／)

表示。

十、本合同正本一式肆份。
	登记机关审查登记栏：

技术合同登记机关(专用章)
      经办人：          (签章)

 年    月    日


第五章 采购需求及清单
1. 图纸
1-原始图纸

2. 工程量清单
注：采购人不提供工程量清单，供应商根据编制的方案自行报价，方案需附在报价后。报价中必须承诺提供的服务满足岳阳路319号园区31号楼局部（二、三区）修缮过程中设计、审图、施工和验收等各阶段工作需要，如有增加的工作不再收费。

第六章 响应文件格式

______________________________(项目名称)
响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)           
          年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、其他材料

一、报价函
                         (采购人名称)：

                         (采购人名称)：

1．我方已仔细研究了                      (项目名称)比选文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     ，安全目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

7.____________。

供应商：                       (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：          (签名)

地址：                                      

电话：                                      

       年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：                   性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

                          供应商：                 (盖单位章)

                                         年      月      日           

授权委托书

本人             (姓名)系                       (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：                                    
委托代理人：                               (签名)

身份证号码：                                    
       年      月    日

三、已标价的报价清单
四、供应商基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	电 话
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	职  务
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	

	企业资质等级
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照和资质证书（如有）。已列入国家和政府主管部门相关名录的企业应提供相关证明文件。
五、近年类似业绩情况

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩证明材料要求：须提供含签订日期等相关信息的服务合同并加盖公章。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、拟委任的主要人员
根据需要自行添加人员资历表。
人员资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目

担任职务
	

	项目经验

	时间区间
	参加过的类似项目名称
	担任何职
	证明人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.在本表后应附有其有效的身份证、至少三个月在供应商本单位的社保缴费记录的复印件并加盖公章。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

七、信誉情况
	项 目
	供应商情况说明

	是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	

	是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为
	

	
	


注：本表属于单位承诺文件，无需附证明材料。

 供应商：                 (盖单位章)

       年       月       日
八、其它材料
响应人认为需提交的其他资料。

